# SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Przetarg   nieograniczony   poniżej   14 000  Euro

1.  Zamawiający :

Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej

Szkół w Zawierciu

ul. Paderewskiego  49.

42 – 400   Zawiercie

2. Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony  poniżej 14000 EURO

- Opis przedmiotu zamówienia  :

Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej  Nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117)

Zakres prac:  ogólnobudowlane

4.  Składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.  Przewidywane zamówienia uzupełniające.

Przewiduje się zamówienia uzupełniające.

6. Oferty wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

7. Termin wykonania zamówienia

- 26.08.2011r

8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą

- za pomocą Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej

- fax nr (32) 6722903

- poczta elektroniczna – mzspp@netpol.pl

9. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami

Jerzy Piotrowski – st.specj. ds. remontów MZOE-AS pod nr telefonów:

- (32) 6722903

- (32) 6721507

- (32) 6721928

lub pocztą elektroniczną: mzspp@netpol.pl

10. Opis  sposobu  przygotowania  ofert :

Oferta  powinna  zawierać :

- wypełniony   formularz   oferty  ( wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  niniejszej  specyfikacji ) ,

-  kosztorys opracowany na podstawie załącznika

-  oświadczenie wg zał. nr 3

- dane adresowe oferenta (fax lub email)

Oferta  powinna   być  napisana   pismem  komputerowym   lub  maszynowym . Poprawki  powinny  być  naniesione   czytelnie   oraz   opatrzone   podpisem   osoby  uprawnionej .

Każdy  oferent   może   złożyć   w   niniejszym   przetargu   tylko  jedną  ofertę   pod   rygorem   wykluczenia   z   przetargu .

Zamknięta  koperta  zawierająca   ofertę  powinna  być  opisana  w  następujący  sposób :

„Sanitariat – SP9”

oraz   opieczętowana   pieczęcią   firmową   oferenta .

Koszty  związane  z   przygotowaniem  i  złożeniem  oferty  ponosi  oferent .

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Zamkniętą  i opisaną  w  następujący  sposób :

„Sanitariat – SP9”

oraz   opieczętowana   pieczęcią   firmową   oferenta  kopertę   zawierającą  ofertę   należy  złożyć  w   Miejskim Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu   ul.Paderewskiego 49, pokój nr 2.

Termin  składania  ofert   upływa   dnia  31.05.2011 r.  o  godz. 1100 .

Publiczne   otwarcie  ofert  nastąpi  w pokoju Dyrektora  Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu , ul. Paderewskiego 49 (pokój Dyrektora) w  dniu  31.05.2011 r.  o  godz. 1105.

12. Opis obliczenia ceny

Obliczenie ceny dokonuję się w oparciu o kosztorys cenowy dostarczony w ofercie.

13. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Przewiduje się rozliczenie tylko w złotych polskich

14. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

a /  Kryteria   ocen   i   ich   współczynniki   wag  :

-  cena                                            -     100 %

CENA  :

Pc  =   Cmin/C     x  100% x 100

Pc   -  liczba  punktów   za  cenę  podaną  w  ofercie

Cmin  - cena  najniższa  z  cen  podanych  w  badanych ofertach

C    -  cena  podana  w  badanej  ofercie

Wygrywa  oferta  , która  otrzyma  największą  wartość  punktu Pc

15.Postanowienia  końcowe :

Przy przetargu nie mają zastosowania przepisy  prawa o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

- formularz ofertowy

- przedmiar robót

- oświadczenie

Uwaga: wyjaśnienia związane z zapytaniami oferentów  są zamieszczane na końcu SIWZ umieszczonej na naszej stronie internetowej. Zainteresowanych oferentów prosimy o regularne odwiedziny na naszych stronach.

Załącznik nr 1

| FORMULARZ OFERTOWY |
| --- |
| Przedmiot przetargu | Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117) |
| Zamawiający | Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół ul. Paderewskiego 49 42-400 Zawiercie |
| Oferent (dokładna nazwa i adres) |  |
| Cena oferowana za przedmiot przetargu w zł z podatkiem VAT (cyfrowo i słownie) w tym: podatek VAT ( cyfrowo i słownie) |  |
| Okres udzielonej gwarancji ( w miesiącach) |  |
| Termin realizacji: |  |
| Podpisy: |

Załącznik nr2

Przedmiar robót: Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej  Nr 9 (Zawiercie                              ul. Piłsudskiego 117)

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR-W 3 0614-05 | Rozebranie okładziny ściennej | m2 |  |  |
|  |  | 118.93 | m2 | 118.930 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.930 |
| 2 | KNNR-W 3 0801-03 | Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami | m2 |  |  |
|  |  | 33.85 | m2 | 33.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.850 |
| 3 | KNNR-W 3 0603-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania | m2 |  |  |
|  |  | 156.44 | m2 | 156.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 156.440 |
| 4 | KNR-W 2-02 0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej | m2 |  |  |
|  |  | 123.5 | m2 | 123.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.500 |
| 5 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | m |  |  |
|  |  | 122 | m | 122.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122.000 |
| 6 | KNR-W 2-02 1111-03 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną | m2 |  |  |
|  |  | 33.85 | m2 | 33.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.850 |
| 7 | KNR-W 2-02 1109-06 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej | m2 |  |  |
|  |  | 33.85 | m2 | 33.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.850 |
| 8 | KNR-W 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 |  |  |
|  |  | 7.86 | m2 | 7.860 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.860 |
| 9 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 109.35 | m2 | 109.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 109.350 |
| 10 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | 109.35 | m2 | 109.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 109.350 |
| 11 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |
|  |  | 33.85 | m2 | 33.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.850 |
| 12 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |
|  |  | 75.5 | m2 | 75.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.500 |
| 13 | KNR-W 4-01 1209-09 | Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 14 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 15 | KNR-W 4-02 0220-02 | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | kpl. |  |  |
|  |  | 9 | kpl. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 16 | KNR-W 4-02 0224-02 | Wymiana ustępu z miską porcelanową z zaworem kulowym spłukującym | kpl. |  |  |
|  |  | 8 | kpl. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 17 | KNR-W 2-02 1025-03 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 18 | KNR-W 2-15 0216-01 | Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 19 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |
|  |  | 17.88 | m | 17.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.880 |
| 20 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. |  |  |
|  |  | 15 | podej. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 21 | KNNR-W 3 1009-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm | m |  |  |
|  |  | 23.45 | m | 23.450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.450 |
| 22 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wejścia do kabin | m2 |  |  |
|  |  | 11.2 | m2 | 11.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.200 |
| 23 | KNR-W 2-02 2003-07 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - zabudowa rur kanalizacyjnych | m2 |  |  |
|  |  | 13.87 | m2 | 13.870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.870 |
| 24 | KNR-W 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 |  |  |
|  |  | 7.8 | m2 | 7.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.800 |
| 25 | KNR-W 4-03 0607-02 | Wymiana belek montażowych 2x20 W | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 26 | KNR-W 4-02 0224-03 | Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' wc nauczycieli | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 27 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  |  | 3.4 | m3 | 3.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.400 |
| 28 | KNR-W 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 0.8 | m2 | 0.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.800 |
| 29 | KNR-W 4-02 0228-06 | Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem + automat spłukujący | kpl. |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 30 | KNR-W 5-08 0504-03 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 31 | KNR-W 2-15 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 32 | KNR-W 2-15 0139-01 | Mieszacz natryskowy o śr. nominalnej 15x20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 33 | KNR-W 2-15 0131-01 | Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 34 | KNR-W 2-15 0142-04 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 35 | KNR-W 4-01 0353-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 36 | KNR 4-02 0515-03 | Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2 - demontaż i ponowny montaż | kpl. |  |  |
|  |  | 8 | kpl. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 37 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 38 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m |  |  |
|  |  | 33.95 | m | 33.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.950 |
| 39 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |
|  |  | 33.95 | m | 33.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.950 |
| 40 | KNR-W 4-01 0209-03 | Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2.12 | m2 | 2.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.120 |
| 41 | KNR-W 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm | szt. |  |  |
|  |  | 30 | szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 42 | KNR-W 4-02 0212-08 | Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową | msc. |  |  |
|  |  | 22 | msc. | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 43 | KNR-W 2-15 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 44 | KNR-W 4-01 0109-19 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 8.7 | m3 | 8.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.700 |
| 45 | KNR-W 4-01 0109-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 5 | m3 |  |  |
|  |  | 8.7 | m3 | 8.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.700 |
| 46 | kalkulacja własna | opłata za składowanie gruzu na wysypisku | m3 |  |  |
|  |  | 8.7 | m3 | 8.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.700 |

Załącznik nr 3

.....................................................

.....................................................

......................................................

(dokładna nazwa i adres oferenta)

##### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

- jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- spełniam wymogi art.22 Ustawy o prawie zamówieniach publicznych (Dz.. U. Nr 19 poz.177z 2004r z późn. zm.)

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  Ustawy o prawie zamówieniach publicznych (Dz.. U. Nr 19 poz.177z 2004r z późn. zm.) na podstawie którego  z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się.